Sadržaj:

1.	Svrha

2.	Područje primjene

3.	Odgovornost i ovlaštenja

4.	Opis postupka

5.	Primjenjivi dokumenti

6.	Pregled preradbe

7.	Prilog

Kontrolirani primjerak broj: _______ Datum: _________________ Potpis: _________________

| Izradila: | Iva Ladan, mag.san.ing. |
| --- | --- |
| Pregledala i odobrila: | dr.sc. Lea Pollak, dipl.ing. |
| Datum odobrenja: | 22.11.2019. |

## Svrha

Svrha ove upute je opisati odlučivanje o sukladnosti proizvoda s deklaracijom u slučajevima u kojima se traži takva ocjena.

## Područje primjene

Uputa se primjenjuje na Odjelu za dodatke prehrani i biološki aktivne tvar na uzorcima na kojima se traži ocjena sukladnosti za akreditirane metode.

Ocjenu sukladnosti moguće je zatražiti kao:

- ocjenu sukladnosti proizvoda s obzirom na deklaraciju za koje ne postoji zakonska regulativa u smislu najviših ili najnižih dopuštenih granica, kao ni regulativa u smislu dopuštenih odstupanja od deklaracije

- ocjenu sukladnosti proizvoda s obzirom na deklaraciju za koje postoji zakonska regulativa u smislu najviših ili najnižih dopuštenih granica

## 3.        Odgovornosti i ovlaštenja

Zaposlenici Odjela, koji imaju pravo potpisa Izvještaja o ispitivanju, iz područja akreditacije primjenjuju ovu Uputu kod ocjene sukladnosti proizvoda.

- Opis postupka

Opcija A se primjenjuje kod ocjene sukladnosti proizvoda s deklaracijom, a kod kojih nema zakonske regulative u smislu najviših ili najnižih dopuštenih granica i provodi se na način da se izmjerenom rezultatu doda i oduzme izračunata mjerna nesigurnost za taj parametar te se proizvod ocjenjuje sukladnim ako je deklarirana vrijednost unutar toga raspona. Takav proizvod u Izvještaju dobiva oznaku „Ispravan“ prema Uredbi br. 1169 iz 2011 o informiranju potrošača o hrani.

Ukoliko je izmjerena vrijednost iznad ili ispod tog raspona, proizvod se s obzirom na taj parametar ocjenjuje nesukladnim s deklaracijom, a u Izvještaju dobiva oznaku „Neutvrđen“ jer zakonska regulativa nije propisala dozvoljena odstupanja.

Primjeri:

| Izmjerena vrijednost | Raspon s obzirom na mjernu nesigurnost | Deklarirana vrijednost | Ocjena sukladnosti | Oznaka u Izvještaju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 mg/100 g | 80-120 mg/100 g | 90 mg/100 g | Proizvod je sukladan deklaraciji | Ispravan |
| 100 mg/100 g | 80-120 mg/100 g | 70 mg/100 g | Proizvod nije sukladan deklaraciji | Neutvrđen |

Opcija B se primjenjuje kod ocjene sukladnosti proizvoda s obzirom na deklaraciju za koje postoji zakonska regulativa u smislu najviših ili najnižih dopuštenih granica.

Ukoliko je izmjerena vrijednost, zajedno s mjernom nesigurnošću ispod najveće dopuštene vrijednosti ili iznad najmanje dopuštene vrijednosti (opcija B1 i B5), proizvod se, s obzirom na taj parametar, ocjenjuje sukladnim i u Izvještaju dobiva oznaku „Ispravan“.

Ukoliko je izmjerena vrijednost ispod najveće dopuštene ili iznad najmanje dopuštene vrijednosti, ali s mjernom nesigurnošću prelazi dopuštene granice (opcija B2 i B6), proizvod se, s obzirom na taj parametar, ocjenjuje sukladnim i u Izvještaju dobiva ocjenu „Ispravan“ jer zakonska regulativa nije propisala dozvoljena odstupanja.

Ukoliko je izmjerena vrijednost iznad najveće dopuštene ili ispod najmanje dopuštene vrijednosti, ali s mjernom nesigurnošću može biti i unutar granica (opcija B3 i B7), proizvod se, s obzirom na taj parametar, ocjenjuje kao „Proizvod nije sukladan deklaraciji, ali s obzirom na mjernu nesigurnost bi mogao biti sukladan“ i u Izvještaju dobiva oznaku „Neutvrđen“ jer zakonska regulativa nije propisala dozvoljena odstupanja.

Ukoliko je izmjerena vrijednost, zajedno s mjernom nesigurnošću iznad najveće dopuštene ili ispod najmanje dopuštene vrijednost (opcija B4 i B8), proizvod se, s obzirom na taj parametar ocjenjuje kao nesukladan i u Izvještaju dobiva oznaku „Neispravan“.

Primjeri:

|  | Izmjerena vrijednost | Raspon s obzirom na mjernu nesigurnost | Deklarirana vrijednost | Najviša/ najniža dopuštena vrijednost | Ocjena sukladnosti | Oznaka u Izvještaju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 10 mg/100 g | 8-12 mg/100 g | ≤20 | ≤20 | Proizvod je sukladan deklaraciji | Ispravan |
| B2 | 18 mg/100 g | 14,4-21,6 mg/100 g | ≤20 | ≤20 | Proizvod je sukladan deklaraciji | Ispravan |
| B3 | 22 mg/100 g | 17,6-26,4 mg/100 g | ≤20 | ≤20 | Proizvod nije sukladan deklaraciji, ali s obzirom na mjernu nesigurnost bi mogao biti sukladan | Neutvrđen |
| B4 | 30 mg/100 g | 24-36 mg/100 g | ≤20 | ≤20 | Proizvod nije sukladan deklaraciji | Neispravan |
|  | Izmjerena vrijednost | Raspon s obzirom na mjernu nesigurnost | Deklarirana vrijednost | Najviša/ najniža dopuštena vrijednost | Ocjena sukladnosti | Oznaka u Izvještaju |
| B5 | 10 mg/100 g | 8-12 mg/100 g | ≥5 | ≥5 | Proizvod je sukladan deklaraciji | Ispravan |
| B6 | 6 mg/100 g | 4,8-7,2 mg/100 g | ≥5 | ≥5 | Proizvod je sukladan deklaraciji | Ispravan |
| B7 | 4,5 mg/100 g | 3,6-5,4 mg/100 g | ≥5 | ≥5 | Proizvod nije sukladan deklaraciji, ali s obzirom na mjernu nesigurnost bi mogao biti sukladan | Neutvrđen |
| B8 | 3 mg/100 g | 2,4-3,6 mg/100 g | ≥5 | ≥5 | Proizvod nije sukladan deklaraciji | Neispravan |

5.	Primjenjivi dokumenti

6.	Pregled preradbe

| Datum | Izradio/la | Izdanje/preradba | Preradba |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.11.2019. | Iva Ladan | 1/0 | Početno izdanje |

7.	Prilog