## List1
Prilog 5. IZMJENA TROŠKOVIKA
PREDMET NABAVE: Sanacija sanitarnih čvorova na lokaciji Rockefellerova ulica broj 7 i broj 12.
Redni Broj | Vrsta rada ili usluge | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupno bez PDV -a
a | b | c | d | e | f=d*e
OBJEKAT NA LOKACIJI ROCKEFELLEROVA 7
SANITARNI ČVOR - PRIZEMLJE
RUŠENJA I ZIDARSKI RADOVI
1. | Rušenje pregradnog zida debljine 10,0 cm od siporexa i odnos na priručni deponij .Dim. (1,10 x 2,80). | kpl. | 1
2. | Rušenje zidane vertikale i demontaža cijevi sa ventilima ( odvod i dovod) visine 3.00 m. Odnos otpadnog materijala na priručni deponij. | kom | 3
3. | Obrada rubnih dijelova zida grubim i finim žbukanjem | m¹ | 5.8
4. | Ispuna poda nakon demontaže zida sa suhim granulatom. | m¹ | 1.1
5. | Skidanje podnih keramičkih pločica i odnos šute na priručni deponij. (4,30 X 3.20) | m² | 13.76
6. | Skidanje stare glazure prosječne debljine 4,0 cm i odnos na priručni deponij. | m² | 5
7. | Izrada nove cementne glazure 1:3 sa završnom obradom , prosječne debljine 4,0 cm. | m² | 5
8. | Izrada hidroizolacije tip SIKA ili slične kvalitete dvokomponentne u dvostrukom premazu nove glazure. U cijenu uračunata kutna traka širine 20,0 cm koja se lijepi na prvi premaz i prekriva drugim premazom hodroizolacije. | m² | 5
9. | Skidanje zidnih keramičkih pločica i odnos šute na priručni deponij. | m² | 45.8
10. | Demontaža štoka i vratnog krila te odnos na priručni deponij za ponovnu upotrebu. | kpl | 1
11. | Demontaža el. bojlera te odnos na priručni deponij za ponovnu upotrebu. | kom | 1
12. | Demontaža WC školjke i vodokotlića i odnos na priručni deponij. | kom | 2
13. | Demontaža pisoara i odnos na priručni deponij. | kom | 2
14. | Demontaža radijatora te odnos na priručni deponij za ponovnu upotrebu. | kom | 1
KNAUF + STOLARIJA
15. | Dobava i montaža zida od knaufa d= 12,5 mm na metalnu potkonstrukciju širine 5,0 cm, ispunjavanje i bandažiranje spojeva ploča. Ispuna zida kamenom vunom. Dim.(2.45 + 1.00 + 1.40) x 2,80). U cijenu uklučeno obrada otvora za ugradnju vrata. | m² | 13.58
16. | Dobava i montaža vertikale od knaufa d= 12,5 mm na metalnu potkonstrukciju širine 5,0 cm, ispunjavanje i bandažiranje spojeva ploča. Dim.(0.40 + 0.40) x 3.00). U cijenu uključeno obrada otvora za ugradnju revizionih vrata. | kom | 3
17. | Zatvaranje prozora uz strop knaufom na metalnu potkonstrukciju dim. 55 x 100 x 5 komada. | m² | 2.75
18. | Uzimanje mjera, izrada i postava odvratnika vel.91/200 cm, debljine 5,0 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
19. | Uzimanje mjera, izrada i postava novog jednokrilnog punog šperanog vratnog krila veličine 85/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
20. | Ličenje građevinske stolarije dvokratnim nanošenjem uljne boje i jednokratnim lakiranjem lak bojom, sa brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljnim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila. (3,80 vrata + 1,00 štok) x 5 komada. | m² | 24
21. | Impregnacija zidova Ceresit ili sličnom impregnacijom. | m² | 50
22. | Kitanje i gletanje novog zida od knaufa i potrebnih starih zidova emulzionim kitom. | m² | 50
23. | Dvostruko bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom. | m² | 50
KERAMIČARSKI RADOVI
24. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m². | m² | 13.76
25. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica na ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m² do visine 2,0 m. | m² | 45.8
VODOINSTALATERSKI RADOVI I CENTRALNO GRIJANJE
26. | Blindiranje odvodne cijevi u kuhini od WC-a. i od 2 pisoara. | kpl | 3
27. | Dobava i postava ogledala iznad umivaonika. | kom | 2
28. | Zamjena cijevi u vertikali s spajanjem na donju i gornju cijev. | kpl | 3
29. | Sav spojni i potrošni materijal za dovod tople i hladne vode i odvod | kpl | 1
30. | Izrada dovoda tople i hladne vode PPR Green vodovodnih cijevi. | kpl | 1
31. | Dobava i montaža umivaonika sa slavinom većih dimenzija. | kom | 2
32. | Dobava i montaža WC kotlića. | kpl | 3
33. | Dobava i montaža nove WC školjke s daskom. | kpl | 3
34. | Izrada nove odvodne instalacije sa pripadajućim elementima. | kpl | 1
ELEKTRORADOVI
35. | Izrada nove el.instalacije sa 5 rasvjetnih tijela, instalacija za štednjak i frižider (4 utičnice). | kpl | 1
ukupno:
TRANSPORT
36. | Odvoz šute. Ručni utovar šute u kamion sa privremenog deponija u dvorištu te odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 20 km. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćena sva davanja za zbrinjavanje otpada na deponiji. | kpl | 1,00
SANITARNI ČVOR - 1. KAT
RUŠENJA I ZIDARSKI RADOVI
37. | Rušenje pregradnog zida debljine 10,0 cm od siporexa i odnos na priručni deponij .Dim. (1,10 x 2,80). | kpl. | 1
38. | Rušenje zidane vertikale i demontaža cijevi sa ventilima ( odvod i dovod) visine 3.00 m. Odnos otpadnog materijala na priručni deponij. | kom | 3
39. | Obrada rubnih dijelova zida grubim i finim žbukanjem | m¹ | 5.8
40. | Ispuna poda nakon demontaže zida sa suhim granulatom. | m¹ | 1.1
41. | Skidanje stare glazure prosječne debljine 4,0 cm i odnos na priručni deponij. | m² | 5
42. | Izrada nove cementne glazure 1:3 sa završnom obradom , prosječne debljine 4,0 cm. | m² | 5
43. | Izrada hidroizolacije tip SIKA ili slične kvalitete dvokomponentne u dvostrukom premazu nove glazure. U cijenu uračunata kutna traka širine 20,0 cm koja se lijepi na prvi premaz i prekriva drugim premazom hodroizolacije. | m² | 5
44. | Skidanje podnih keramičkih pločica i odnos na priručni deponij. (4,30 X 3.20) | m² | 13.76
45. | Skidanje zidnih keramičkih pločica i odnos na priručni deponij. | m² | 45.8
46. | Demontaža štoka i vratnog krila te odnos na priručni deponij za ponovnu upotrebu. | kpl | 1
47. | Demontaža el. bojlera te odnos na priručni deponij za ponovnu upotrebu. | kom | 1
48. | Demontaža WC školjke i vodokotlića i odnos na priručni deponij. | kom | 2
49. | Demontaža pisoara i odnos na priručni deponij. | kom | 2
50. | Demontaža radijatora te odnos na priručni deponij za ponovnu upotrebu. | kom | 1
KNAUF + STOLARIJA
51. | Dobava i montaža zida od knaufa d= 12,5 mm na metalnu potkonstrukciju širine 5,0 cm, ispunjavanje i bandažiranje spojeva ploča. Ispuna zida kamenom vunom. Dim.(2.45 + 1.00 + 1.40) x 2,80). U cijenu uklučeno obrada otvora za ugradnju vrata. | m² | 13.58
52. | Dobava i montaža vertikale od knaufa d= 12,5 mm na metalnu potkonstrukciju širine 5,0 cm, ispunjavanje i bandažiranje spojeva ploča. Dim.(0.40 + 0.40) x 3.00). U cijenu uklučeno obrada otvora za ugradnju revizionih vrata. | kom | 3
53. | Zatvaranje prozora uz strop knaufom na metalnu potkonstrukciju dim. 55 x 100 x 5 komada. | m² | 2.75
54. | Uzimanje njera, izrada i postava odvratnika vel.91/200 cm, debljine 5,0 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
55. | Uzimanje mjera, izrada i postava novog jednokrilnog punog šperanog vratnog krila veličine 85/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
56. | Ličenje građevinske stolarije dvokratnim nanošenjem uljne boje i jednokratnim lakiranjem lak bojom, sa brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljnim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila. (3,80 vrata + 1,00 štok) x 5 komada. | m² | 24
57. | Impregnacija zidova Ceresit ili sličnom impregnacijom. | m² | 50
58. | Kitanje i gletanje novog zida od knaufa i potrebnih starih zidova emulzionim kitom. | m² | 50
59. | Dvostruko bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom. | m² | 50
KERAMIČARSKI RADOVI
60. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m². | m² | 13.76
61. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica na ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m² do visine 2,0 m. | m² | 45.8
VODOINSTALATERSKI RADOVI I CENTRALNO GRIJANJE
62. | Blindiranje odvodne cijevi u kuhini od WC-a. i od 2 pisoara. | kpl | 3
63. | Dobava i postava ogledala iznad umivaonika. | kom | 2
64. | Zamjena cijevi u vertikali s spajanjem na donju i gornju cijev. | kpl | 3
65. | Sav spojni i potrošni materijal za dovod tople i hladne vode i odvod | kpl | 1
66. | Izrada dovoda tople i hladne vode sa PPR Green vodovodnih cijevi. | kpl | 1
67. | Dobava i montaža umivaonika sa slavinom većih dimenzija. | kom | 2
68. | Dobava i montaža WC kotlića. | kpl | 3
69. | Dobava i montaža nove WC školjke s daskom. | kpl | 3
70. | Izrada nove odvodne instalacije sa pripadajućim elementima. | kpl | 1
ELEKTRORADOVI
71. | Izrada nove el.instalacije sa 5 rasvjetnih tijela, instalacija za štednjak i frižider (4 utičnice). | kpl | 1
72. | Montaža novog el.bojlera 80 l na zid u kuhinji s izradom nove instalacije. | kom | 1
TRANSPORT
73. | Odvoz šute. Ručni utovar šute u kamion sa privremenog deponija u dvorištu te odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 20 km. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćena sva davanja za zbrinjavanje otpada na deponiji. | kpl | 1,00
SANITARNI ČVOR - 2. KAT
RUŠENJA I ZIDARSKI RADOVI
74. | Rušenje pregradnog zida debljine 10,0 cm od siporexa i odnos na priručni deponij .Dim. (1,10 x 2,80). | kpl. | 1
75. | Rušenje zidane vertikale i demontaža cijevi sa ventilima ( odvod i dovod) visine 3.00 m. Odnos otpadnog materijala na priručni deponij. | kom | 3
76. | Obrada rubnih dijelova zida grubim i finim žbukanjem | m¹ | 5.8
77. | Ispuna poda nakon demontaže zida sa suhim granulatom. | m¹ | 1.1
78. | Skidanje stare glazure prosječne debljine 4,0 cm i odnosna priručni deponij. | m² | 5
79. | Izrada nove cementne glazure 1:3 sa završnom obradom , prosječne debljine 4,0 cm. | m² | 5
80. | Izrada hidroizolacije tip SIKA ili slične kvalitete dvokomponentne u dvostrukom premazu nove glazure. U cijenu uračunata kutna traka širine 20,0 cm koja se lijepi na prvi premaz i prekriva drugim premazom hodroizolacije. | m² | 5
81. | Skidanje podnih keramičkih pločica i odnos na priručni deponij. (4,30 X 3.20) | m² | 13.76
82. | Skidanje zidnih keramičkih pločica i odnos na priručni deponij. | m² | 45.8
83. | Demontaža štoka i vratnog krila te odnos na priručni deponij za ponovnu upotrebu. | kpl | 1
84. | Demontaža el. bojlera te odnos na priručni deponij za ponovnu upotrebu. | kom | 1
85. | Demontaža WC školjke i odnos na priručni deponij. | kom | 2
86. | Demontaža pisoara i odnos na priručni deponij. | kom | 2
87. | Demontaža radijatora te odnos na priručni deponij za ponovnu upotrebu. | kom | 1
KNAUF + STOLARIJA
88. | Dobava i montaža zida od knaufa d= 12,5 mm na metalnu potkonstrukciju širine 5,0 cm, ispunjavanje i bandažiranje spojeva ploča. Ispuna zida kamenom vunom. Dim.(2.45 + 1.00 + 1.40) x 2,80). U cijenu uklučeno obrada otvora za ugradnju vrata. | m² | 13.58
89. | Dobava i montaža vertikale od knaufa d= 12,5 mm na metalnu potkonstrukciju širine 5,0 cm, ispunjavanje i bandažiranje spojeva ploča. Dim.(0.40 + 0.40) x 3.00). U cijenu uklučeno obrada otvora za ugradnju revizionih vrata. | kom | 3
90. | Zatvaranje prozora uz strop knaufom na metalnu potkonstrukciju dim. 55 x 100 x 5 komada. | m² | 2.75
91. | Uzimanje njera, izrada i postava odvratnika vel.91/200 cm, debljine 5,0 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
92. | Uzimanje mjera, izrada i postava novog jednokrilnog punog šperanog vratnog krila veličine 85/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
93. | Ličenje građevinske stolarije dvokratnim nanošenjem uljne boje i jednokratnim lakiranjem lak bojom, sa brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljnim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila. (3,80 vrata + 1,00 štok) x 5 komada. | m² | 24
94. | Impregnacija zidova Ceresit ili sličnom impregnacijom. | m² | 50
95. | Kitanje i gletanje novog zida od knaufa i potrebnih starih zidova emulzionim kitom. | m² | 50
96. | Dvostruko bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom. | m² | 50
KERAMIČARSKI RADOVI
97. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m². | m² | 13.76
98. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica na ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m² do visine 2,0 m. | m² | 45.8
VODOINSTALATERSKI RADOVI I CENTRALNO GRIJANJE
99. | Blindiranje odvodne cijevi u kuhini od WC-a. i od 2 pisoara. | kpl | 3
100. | Dobava i postava manjeg ogledala iznad umivaonika. | kom | 2
101. | Zamjena cijevi u vertikali s spajanjem na donju i gornju cijev. | kpl | 3
102. | Sav spojni i potrošni materijal za dovod tople i hladne vode i odvod | kpl | 1
103. | Izrada dovoda tople i hladne vode sa PPR Green vodovodnih cijevi. | kpl | 1
104. | Dobava i montaža umivaonika sa slavinom većih dimenzija. | kom | 2
105. | Dobava i montaža WC kotlića. | kpl | 3
106. | Dobava i montaža nove WC školjke s daskom. | kpl | 3
107. | Izrada nove odvodne instalacije sa pripadajućim elementima. | kpl | 1
ELEKTRORADOVI
108. | Izrada nove el.instalacije sa 5 rasvjetnih tijela, instalacija za štednjak i frižider (4 utičnice). | kpl | 1
TRANSPORT
109. | Odvoz šute. Ručni utovar šute u kamion sa privremenog deponija u dvorištu te odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 20 km. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćena sva davanja za zbrinjavanje otpada na deponiji. | kpl | 1,00
OBJEKAT NA LOKACIJI ROCKEFELLEROVA 12
SANITARNI ČVOR - PODRUM ( -1. KAT )
RUŠENJA I ZIDARSKI RADOVI
110. | Obrada rubnih dijelova zida grubim i finim žbukanjem | m¹ | 5.8
111. | Skidanje stare glazure prosječne debljine 4,0 cm i odnos na priručni deponij. | m² | 4.8
112. | Izrada nove cementne glazure 1:3 sa završnom obradom , prosječne debljine 4,0 cm. | m² | 4.8
113. | Izrada hidroizolacije tip SIKA ili slične kvalitete dvokomponentne u dvostrukom premazu nove glazure. U cijenu uračunata kutna traka širine 20,0 cm koja se lijepi na prvi premaz i prekriva drugim premazom hodroizolacije. | m² | 4.8
114. | Skidanje podnih keramičkih pločica i odnos na priručni deponij. | m² | 4.8
115. | Skidanje zidnih keramičkih pločica i odnos na priručni deponij. | m² | 19.8
116. | Demontaža štoka i vratnog krila te odnos na priručni deponij. | kpl | 2
117. | Demontaža WC školjke i odnos na priručni deponij. | kom | 1
118. | Demontaža umivaonika i odnos na priručni deponij. | kom | 1
STOLARIJA
119. | Uzimanje njera, izrada i postava odvratnika vel.91/200 cm, debljine 5,0 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
120. | Uzimanje mjera, izrada i postava novog jednokrilnog punog šperanog vratnog krila veličine 85/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
121. | Ličenje građevinske stolarije dvokratnim nanošenjem uljne boje i jednokratnim lakiranjem lak bojom, sa brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljnim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila. (3,80 vrata + 1,00 štok + prozor (1,70 x 0,60 x 2,9). | m² | 12.56
122. | Kitanje i gletanje zida i stropa emulzionim kitom. | m² | 10.68
123. | Dvostruko bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom. | m² | 10.68
KERAMIČARSKI RADOVI
124. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m². | m² | 4.8
125. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica na ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m². | m² | 24
ELEKTRORADOVI
126. | Dobava i montaža el. bojlera najmanje 80 l na zid sa izradom nove el. instalacije za bojler. | kpl | 1
VODOINSTALATERSKI RADOVI I CENTRALNO GRIJANJE
127. | Izrada dovoda tople i hladne vode sa PPR Green vodovodnih cijevi. | kpl | 1
128. | Dobava i montaža WC kotlića. | kpl | 1
129. | Dobava i montaža nove WC školjke s daskom. | kpl | 1
130. | Dobava i montaža novog umivaonika sa slavinom. | kpl | 1
131. | Izrada nove odvodne instalacije sa pripadajućim elementima. | kpl | 1
TRANSPORT
132. | Odvoz šute. Ručni utovar šute u kamion sa privremenog deponija u dvorištu te odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 20 km. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćena sva davanja za zbrinjavanje otpada na deponiji. | kpl | 1
SANITARNI ČVOR - PRIZEMLJE
RUŠENJA I ZIDARSKI RADOVI
133. | Demontaža WC školjke i kotlića i odnos na priručni deponij | kom | 1
134. | Demontaža umivaonika i odnos na priručni deponij. | kom | 1
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
135. | Ličenje građevinske stolarije dvokratnim nanošenjem uljne boje i jednokratnim lakiranjem lak bojom, sa brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljnim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila ( prozor (1,70 x 0,60 ). | m² | 3
136. | Kitanje i gletanje zida i stropa emulzionim kitom. | m² | 10.68
137. | Dvostruko bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom. | m² | 10.68
KERAMIČARSKI RADOVI
138. | Dobava i postava keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo s završnim fugiranjem nakon postavljanja instalacija odvoda i sanitarne vode. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m². | m² | 3
VODOINSTALATERSKI RADOVI I CENTRALNO GRIJANJE
139. | Izrada dovoda tople i hladne vode sa PPR Green vodovodnih cijevi. | kpl | 1
140. | Dobava i montaža WC kotlića. | kpl | 2
141. | Dobava i montaža nove WC školjke s daskom. | kpl | 2
| Dobava i montaža novog umivaonika sa slavinom. | kpl | 1
142. | Izrada nove odvodne instalacije sa pripadajućim elementima. | kpl | 1
TRANSPORT
143. | Odvoz šute. Ručni utovar šute u kamion sa privremenog deponija u dvorištu te odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 20 km. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćena sva davanja za zbrinjavanje otpada na deponiji. | kpl | 1
SANITARNI ČVOR - 1. KAT
RUŠENJA I ZIDARSKI RADOVI
144. | Obrada rubnih dijelova zida grubim i finim žbukanjem | m¹ | 5.8
145. | Skidanje stare glazure prosječne debljine 4,0 cm i odnos na priručni deponij. | m² | 4.8
146. | Izrada nove cementne glazure 1:3 sa završnom obradom , prosječne debljine 4,0 cm. | m² | 4.8
147. | Izrada hidroizolacije tip SIKA ili slične kvalitete dvokomponentne u dvostrukom premazu nove glazure. U cijenu uračunata kutna traka širine 20,0 cm koja se lijepi na prvi premaz i prekriva drugim premazom hodroizolacije. | m² | 4.8
148. | Skidanje podnih keramičkih pločica i odnos na priručni deponij. | m² | 4.8
149. | Skidanje zidnih keramičkih pločica i odnos na priručni deponij. | m² | 19.8
150. | Demontaža štoka i vratnog krila te odnos na priručni deponij. | kpl | 2
151. | Demontaža WC školjke i odnos na priručni deponij. | kom | 1
152. | Demontaža umivaonika i odnos na priručni deponij. | kom | 1
STOLARIJA
153. | Uzimanje njera, izrada i postava odvratnika vel.91/200 cm, debljine 5,0 cm, od jelove građe 2. klase, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
154. | Uzimanje mjera, izrada i postava novog jednokrilnog punog šperanog vratnog krila veličine 85/200 cm, bez dovratnika, s novim okovom i grundiranjem. | kpl | 2
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
155. | Ličenje građevinske stolarije dvokratnim nanošenjem uljne boje i jednokratnim lakiranjem lak bojom, sa brušenjem, čišćenjem i kitanjem uljnim kitom po fazama, uključivo skidanje i namještanje krila. (3,80 vrata + 1,00 štok + prozor (1,70 x 0,60 x 2,9). | m² | 12.56
156. | Kitanje i gletanje zida i stropa emulzionim kitom. | m² | 10.68
157. | Dvostruko bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom. | m² | 10.68
KERAMIČARSKI RADOVI
158. | Dobava i postava podnih keramičkih pločica na fleksibilno ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m². | m² | 4.8
159. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica na ljepilo s završnim fugiranjem. Pločice u cijeni do 110,00 kn/m². | m² | 24
VODOINSTALATERSKI RADOVI I CENTRALNO GRIJANJE
160. | Izrada dovoda tople i hladne vode sa PPR Green vodovodnih cijevi. | kpl | 1
161. | Dobava i montaža WC kotlića. | kpl | 1
162. | Dobava i montaža novog umivaonika sa slavinom. | kpl | 1
163. | Dobava i montaža nove WC školjke s daskom. | kpl | 1
164. | Izrada nove odvodne instalacije sa pripadajućim elementima. | kpl | 1
TRANSPORT
165. | Odvoz šute. Ručni utovar šute u kamion sa privremenog deponija u dvorištu te odvoz na gradski deponij na udaljenosti do 20 km. Jediničnom cijenom moraju biti obuhvaćena sva davanja za zbrinjavanje otpada na deponiji. | kpl | 1
REKAPITULACIJA
A | RUŠENJA I ZIDARSKI RADOVI:
B | STOLARIJA:
C | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI:
D | KERAMIČARSKI RADOVI:
E | VODINSTALATERSKI RADOVI I CENTRALNO GRIJANJE:
F | ELEKTRORADOVI
G | TRANSPORT:
SVEUKUPNO bez PDV -a:
UKUPNO BEZ PDV - a:
PDV ( 25 % ):
UKUPNO SA PDV - om: