## FILTERI I FILTER PAPIRI
PRILOG 4: TROŠKOVNIK(TEHNIČKE SPECIFIKACIJE)
PREDMET NABAVE: 11/22 FILTERI I FILTER PAPIRI
ŠIFRA | NAZIV | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | JM | PAKIRANJE | PROIZVOĐAČ | KATALOŠKI BROJ | PLANIRANA KOLIČINA | CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(8*9)
2300-001 | Filteri za šprice 0,45µm, (nesterilni), s certifikatom fi 25 ili 30mm, RC/PP |  | kom |  |  |  | 4000
2300-004 | Filter papir naborani MN 651, 58x58 cm a 100/pak |  | kom |  |  |  | 300
2300-008 | Filter papir fi 11 cm(crna) a 100/pak |  | kom |  |  |  | 5500
2300-011 | Filter za šprice, CA membrane, sterilni, 0,2 µl pore a 50/pak |  | kom |  |  |  | 1050
2300-014 | Filter membranski fi 47 mm, 0,45um pore a 100/pak | MCE, sterilni pojedinačno pakirani (certifikat o sterilnosti za svaki lot) | kom |  |  |  | 800
2300-031 | Membrane za filtraciju Suport, fi 47; pore 0,2um a 100/pak kao Wathman (kom) |  | kom |  |  |  | 700
2300-032 | Filter papir fi 11 cm plava vrpca |  | kom |  |  |  | 200
2300-033 | Filter papir fi 110/389 mm bijela vrpca a 100/pak |  | kom |  |  |  | 3400
2300-038 | Membranski filter- mixed cellulose ester, pore 0,2 um; fi 47 mm a 1/1 steri.(kom) |  | kom |  |  |  | 700
2300-039 | Filteri 0,45 um(nesterilni) s certifikatom fi 25 mm bez benzoata kao Whatman(kom) | SPARTAN 30/0.45N RC, CAT.No 10463052 | kom |  |  |  | 1000
2300-040 | Filteri sa staklenim vlaknima bez veziva GF/C d.47mm a 100/1 | Munktell Ahlstrom MGC ili jednako vrijednih karakteristika : retencija 1,2µm; težina 52 g/m2; debljina 0,24 mm; pad tlaka 55 mbar | kom |  |  |  | 400
2300-044 | Filter papir br.1 a 150 mm 1/100 | Fllter papir Whatman 1, fi 150 mm,11 Micron, Cat.num.1001-150 | kom |  |  |  | 100
2300-050 | Crni celulose nitrate ili mix celulose ester membrane filter fi 47mm,pore 0,2 µm sterilni (kao Watman) | pojedinačno pakirani,sterilni NOVA NORMA ISO 11731-2017 | kom |  |  |  | 500
2300-051 | Filter Chromafil Xtra PTFE-45/25, 0,45um, 25mm | bezbojno kučište | kom |  |  |  | 400
2300-052 | Filter Chromafil Xtra PET-45/25, 0,45um, 25mm | bezbojno kučište | kom |  |  |  | 700
2300-054 | Whatman® kvantitativni filter papir, Grade 589/2 bijela traka, 10300108 | okrugli, diam. 70 mm, pack of 100, 70 sec/100 mL | kom |  |  |  | 300
2300-055 | Filter 0,2 µm PTFE za špricu 2 mL | 0,2 um, promjera 4 mm, PTFE, volumen zadržavanja manji ili jednak 15 uL. | kom |  |  |  | 400
2300-056 | Filteri za šprice, Polyethersulfone (PES), 0,20um, Ø 25 ili 28 mm | pojedinačno pakirani,Polythersulfone membrana | kom |  |  |  | 200
2300-057 | Filter apir za vakuu,, PALL Life Sciences GN-6 Metrival Gid 47 mm 0,45 fi S pack 85366E a 200/1 |  | kom |  |  |  | 200
2300-060 | Filter membranski fi 47mm,0,45um pore,bijele rešetkaste,sterilne(kat.br. 66068) a 200/1 | pojedinačno pakirani, sterilni, sa certifikatom za svaki lot | kom |  |  |  | 4000
UKUPNO:
| ROK ISPORUKE: | [5 empty] | PDV 25%:
| ROK PLAĆANJA: | [5 empty] | SVEUKUPNO:
| DATUM: |  |  | Potpis i pečat Ponuditelja: