## Grupa 12
Evidencijski broj nabave: EVV-ZN 02/23
OPREMA I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZRAVSTVENIH USTANOVA U RH
TROŠKOVNIK
Grupa 12 : Posude za infektivni otpad
Red.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirne potrebe za 2 godinG | Naziv proizvođača | Upisati broj stranice kataloga /prospekta/specifikacije/ izjave ovjerene od strane proizvođača ili ovjerenu od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena tehnička karakteristika | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Jedinična cijena sa PDV-om | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupan iznos PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
1. | Posuda za infektivni otpad a 12 l:plastični materijal obojen pigmentima bez kadmija i drugih metala, tijelo posude žute boje; crvenim poklopac koji je moguće konačno hermetički zatvoriti; poklopac za dnevnu upotrebu s privremenim zatvaranjem; posude moraju biti neprobojne i sigurne od razlijevanja tekućine | kom | 15600 | KETER ITALIA spa | str.8/10 | 2.5 | 25% | 0.625 | 3.125 | 39000 | 9750 | 48750
2 | Posuda za infektivni otpad a 2 l: plastični materijal obojen pigmentima bez kadmija i drugih metala, tijelo posude žute boje; crvenim poklopac koji je moguće konačno hermetički zatvoriti; poklopac za dnevnu upotrebu s privremenim zatvaranjem; posude moraju biti neprobojne i sigurne od razlijevanja tekućine | kom | 54280 | KETER ITALIA spa | str.6/10 | 0.58 | 25% | 0.145 | 0.725 | 31482.4 | 7870.6 | 39353
3. | Posuda za infektivni otpad a 0,8 l: plastični materijal obojen pigmentima bez kadmija i drugih metala, tijelo posude žute boje; crvenim poklopac koji je moguće konačno hermetički zatvoriti; poklopac za dnevnu upotrebu s privremenim zatvaranjem; posude moraju biti neprobojne i sigurne od razlijevanja tekućine | kom | 900 | KETER ITALIA spa | str.2/10 | 0.45 | 25% | 0.1125 | 0.5625 | 405 | 101.25 | 506.25
4. | Posuda za infektivni otpad 2,5 l, plastična žuta s crvenim poklopcem | kom | 12000 | KETER ITALIA spa | str.7/10 | 0.74 | 25% | 0.185 | 0.925 | 8880 | 2220 | 11100
5. | Posuda za infektivni otpad 1 l, plastična žuta s crvenim poklopcem | kom | 1600 | KETER ITALIA spa | str.3/10 | 0.44 | 25% | 0.11 | 0.55 | 704 | 176 | 880
6. | Posuda za infektivni otpad 5 l, plastična žuta s crvenim poklopcem | kom | 1600 | KETER ITALIA spa | str.10/10 | 0.95 | 25% | 0.2375 | 1.1875 | 1520 | 380 | 1900
7. | Posuda za infektivni otpad 6 l, plastična žuta s crvenim poklopcem | kom | 460 | KETER ITALIA spa | str.5/10 | 1.07 | 25% | 0.2675 | 1.3375 | 492.2 | 123.05 | 615.25
8. | Posuda za infektivni otpad 6 l, dim. 20X20 četvrtasti, plastična žuta s crvenim poklopcem | kom | 5600 | KETER ITALIA spa | str.5/10 | 1.07 | 25% | 0.2675 | 1.3375 | 5992 | 1498 | 7490
9. | Posuda za infektivni otpad a 0,7 l:plastični materijal obojen pigmentima bez kadmija i drugih metala, tijelo posude žute boje; crvenim poklopac koji je moguće konačno hermetički zatvoriti; poklopac za dnevnu upotrebu s privremenim zatvaranjem; posude moraju biti neprobojne i sigurne od razlijevanja tekućine | kom | 600 | KETER ITALIA spa | str.1/10 | 0.38 | 25% | 0.095 | 0.475 | 228 | 57 | 285
10. | Posuda za infektivni otpad a 1,5 l:plastični materijal obojen pigmentima bez kadmija i drugih metala, tijelo posude žute boje; crvenim poklopac koji je moguće konačno hermetički zatvoriti; poklopac za dnevnu upotrebu s privremenim zatvaranjem; posude moraju biti neprobojne i sigurne od razlijevanja tekućine | kom | 1000 | KETER ITALIA spa | str.4/10 | 0.5 | 25% | 0.125 | 0.625 | 500 | 125 | 625
11. | Posuda za infektivni otpad a 20 l:plastični materijal obojen pigmentima bez kadmija i drugih metala, tijelo posude bijele boje; crvenim poklopac koji je moguće konačno hermetički zatvoriti; poklopac za dnevnu upotrebu s privremenim zatvaranjem; posude moraju biti neprobojne i sigurne od razlijevanja tekućine | kom | 20000 | PREPLAM doo | str.1-11/11 | 3.51 | 25% | 0.8775 | 4.3875 | 70200 | 17550 | 87750
12. | Posuda za infektivni otpad a 60 l:plastični materijal obojen pigmentima bez kadmija i drugih metala, tijelo posude žute boje; žuti poklopac koji je moguće konačno hermetički zatvoriti; posude moraju biti neprobojne i sigurne od razlijevanja tekućine | kom | 3000 | KETER ITALIA spa | str.9/10 | 6.2 | 25% | 1.55 | 7.75 | 18600 | 4650 | 23250
[10 empty] | Ukupan iznos bez PDV-a |  | 178003.6
[10 empty] | Ukupan iznos PDV-a |  | 44500.9
[10 empty] | Ukupan iznos sa PDV-om |  | 222504.5