## Grupa 13
Evidencijski broj nabave: EVV-ZN 02/23
OPREMA I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ZA POTREBE ZRAVSTVENIH USTANOVA U RH
TROŠKOVNIK
Grupa 13 :Vreće za infektološki i specijalni bolnički otpad
Red.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirne potrebe za 2 godinG | Naziv proizvođača | Upisati broj stranice kataloga /prospekta/specifikacije/ izjave ovjerene od strane proizvođača ili ovjerenu od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena tehnička karakteristika | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Jedinična cijena sa PDV-om | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupan iznos PDV-a | Ukupna cijena sa PDV-om
1 | VREĆE ZA SMEĆE, VELIKE CRVENE PE LD, dim.min.70x110 CM, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min.80 mikrona | kom | 2754318 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.13 | 25% | 0.0325 | 0.1625 | 358061.34 | 89515.335 | 447576.675
2 | VREĆE ZA SMEĆE, MALE CRVENE PE LD, dim.min.50X70 CM, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min.80 mikrona | kom | 2461336 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.06 | 25% | 0.015 | 0.075 | 147680.16 | 36920.04 | 184600.2
3 | Vreće za smeće; 500x700mm, HD, crvene, min 20 mikrona, pak min.15-20 vreća | Pak | 19540 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.6 | 25% | 0.15 | 0.75 | 11724 | 2931 | 14655
4 | Vreće za koš - CRVENE: dimenzije 60 x 50 (v x š), tolerancija ± 5% PEHD, debljina minimalno 20 mikrona u pakiranju minimalno 10 komada | Pak | 200 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.4 | 25% | 0.1 | 0.5 | 80 | 20 | 100
5 | Vreće za otpad - CRVENE: dimenzije 110 x 70 (v x š), tolerancija ± 5% PELD, debljina minimalno 50 mikrona u pakiranju minimalno 10 komada | Pak | 16100 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 1 | 25% | 0.25 | 1.25 | 16100 | 4025 | 20125
6 | Vreća PE-LD za smeće mala 500 x 600 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) 80 mikrona, crvena | kom | 240000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.04 | 25% | 0.01 | 0.05 | 9600 | 2400 | 12000
7 | Vreća PE-LD 575 x 1000 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) 80 mikrona, crvena s tiskom (logo) | kom | 36000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.15 | 25% | 0.0375 | 0.1875 | 5400 | 1350 | 6750
8 | Vreća PE-LD 500 x 700 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) 80 mikrona, crvena s crnim pojasom po sredini vreće | kom | 1000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 1 | 25% | 0.25 | 1.25 | 1000 | 250 | 1250
9 | Vreće za smeće; 700x1100mm, HD ili PELD, crvene, min 80 mikrona | kom | 86000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.13 | 25% | 0.0325 | 0.1625 | 11180 | 2795 | 13975
10 | VREĆE ZA SMEĆE, VELIKE PLAVE PE LD, dim.min.70x110 CM, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min.50 mikrona | Kom | 567400 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.11 | 25% | 0.0275 | 0.1375 | 62414 | 15603.5 | 78017.5
11 | VREĆE ZA SMEĆE, MALE PLAVE PE HD, dim.min.50X70 CM, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min.20 mikrona | Kom | 488400 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.04 | 25% | 0.01 | 0.05 | 19536 | 4884 | 24420
12 | Vreća PE-LD 800 x 1300 mm, falta na bočnim stranama vreće, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), minimalno 80 mikrona, PLAVA. Služi za distribuciju prljavog rublja neotpornog na toplinu, od bolničkih odjela do praonice. | Kom | 240000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.19 | 25% | 0.0475 | 0.2375 | 45600 | 11400 | 57000
13 | Vreća PE-LD 690 x 1080 mm (dozvoljeno odstupanje +/- 5%) 80 mikrona, plava. Služi za razlikovanje od komunalnog otpada. Otpad koji dolazi u vreće vruć je oko 80°C i naziva se stabilizirani otpad. Nastaje nakon obrade infektivnog otpada u NeWster uređaju u kojem se isti sterilizira i usitnjava. | Kom | 22000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.1 | 25% | 0.025 | 0.125 | 2200 | 550 | 2750
14 | Vreće za smeće; 700x1100mm, HD ili PELD, plave, min 80 mikrona | Kom | 27360 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.11 | 25% | 0.0275 | 0.1375 | 3009.6 | 752.4 | 3762
15 | Vreće za smeće; 500x700mm, HD, plave, min 80 mikrona | Kom | 18000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.05 | 25% | 0.0125 | 0.0625 | 900 | 225 | 1125
16 | PROZIRNE VREĆE ZA SMEĆE, VELIKE PE LD, dim.min.70x110 CM, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min.50 mikrona | Kom | 52000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.1 | 25% | 0.025 | 0.125 | 5200 | 1300 | 6500
17 | PROZIRNE VREĆE ZA SMEĆE, PE HD, dim.min.50X70 CM, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min.20 mikrona | Kom | 18000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 1 | 0.04 | 25% | 0.01 | 0.05 | 720 | 180 | 900
18 | Vreće za smeće PE LD (citotoksični otpad), nepropusna za tekućine, onemogućava ispadanje ili proljevanje sadržaja, žute male, 50 x 80 CM (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min. 80 mikrona | Kom | 49720 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.08 | 25% | 0.02 | 0.1 | 3977.6 | 994.4 | 4972
19 | Vreće za otpad - ŽUTE: dimenzije 110 x 70 (v x š), tolerancija ± 5 % , PELD, debljina minimalno 50 mikrona, u pakiranju minimalno 10 komada | Pak | 8820 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 1.3 | 25% | 0.325 | 1.625 | 11466 | 2866.5 | 14332.5
20 | Vreća PE-LD/PVA vreće 700 x 1100 mm, ŽUTA, min. 50 mikrona po stjenki, BOJA ŽUTA s tiskom na bazi vode,od sintetičkog polimera polivinoil alkohoa topivog u vodi, mogućnost ponovne reciklaže, donji šav vreće topiv u vodi, dno vreće rastvara se u kontaktu s vodom, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%). Služi za distribuciju rublja kontaminiranog krvlju i tjelesnim tekućinama i zaraznog rublja od bolničkih odjela do praonice. Sastoji se od PE-LD original i PE-LD recikalt materijala te PVA materijala. (Biohazard) | Kom | 116400 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.3 | 25% | 0.075 | 0.375 | 34920 | 8730 | 43650
21 | Vreće za smeće PE LD (citotoksični otpad), nepropusna za tekućine, onemogućava ispadanje ili proljevanje sadržaja, žute velike, 70x110 CM (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min. 80 mikrona | Pak | 22200 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.13 | 25% | 0.0325 | 0.1625 | 2886 | 721.5 | 3607.5
22 | Vreće za smeće; 700x1100mm, HD, zelene, min 50 mikrona, pakirane u setu odvojeno (ne u roli) | Kom | 20000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.13 | 25% | 0.0325 | 0.1625 | 2600 | 650 | 3250
23 | PE LD VREĆA ZELENA, 70 x 110 CM (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min. 70 mikrona, pak. 10 vreća | Pak | 16480 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 1.3 | 25% | 0.325 | 1.625 | 21424 | 5356 | 26780
24 | VREĆA ZA SMEĆE ZELENA, PE LD, dim.min. 50 X 70 CM (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min. 80 mikrona | Kom | 260040 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.06 | 25% | 0.015 | 0.075 | 15602.4 | 3900.6 | 19503
25 | VREĆA ZA SMEĆE, PE HD, BIJELA, dim. 30x50 cm, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min. 50 mikrona | Kom | 20800 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.11 | 25% | 0.0275 | 0.1375 | 2288 | 572 | 2860
26 | Vreće za rublje 100x130 BIJELE, pak 10 kom. | Pak | 7640 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 1 | 25% | 0.25 | 1.25 | 7640 | 1910 | 9550
27 | Vreća PE-LD 800 x 1300 mm, falta na bočnim stranama vreće, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), minimalno 80 mikrona, LJUBIČASTA. Služi za distribuciju rublja uprljanog citotoksičnim otpadom, od bolničkih odjela do praonice. | Kom | 5000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.19 | 25% | 0.0475 | 0.2375 | 950 | 237.5 | 1187.5
28 | PROZIRNE CRVENE VREĆE PE LD 80X120 Cm, (dozvoljeno odstupanje +/-5%), min. 80 mikrona, služi za transport infektivnog rublja, pakirane u setu odvojeno (ne u roli) | Kom | 20000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.17 | 25% | 0.0425 | 0.2125 | 3400 | 850 | 4250
29 | Vreća PE-LD 800 x 1300 mm, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), falta na bočnim stranama vreće (dubina falte 10 cm), minimalno 40 mikrona, PROZIRNA. Služi za distribuciju rublja unutar bolničkih odjela i praonice. | Kom | 462000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.19 | 25% | 0.0475 | 0.2375 | 87780 | 21945 | 109725
30 | Vreće za smeće PROZIRNE - dimenzije min. 80x130 cm PELD (dozvoljeno odsupanje +/-5%) min. 80 mikrona, pak od minimalno 10 komada | Pak | 10970 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 1.7 | 25% | 0.425 | 2.125 | 18649 | 4662.25 | 23311.25
31 | VREĆE ZA SMEĆE, VELIKE CRVENE PE LD, dim.min.70x110 CM, (dozvoljeno odstupanje +/- 5%), min.20 mikrona | Kom | 70000 | Vuplast d.o.o. | Ovjerena specifikacija grupa 13 stranica 2 | 0.09 | 25% | 0.0225 | 0.1125 | 6300 | 1575 | 7875
| Napomena: | [8 empty] | Ukupan iznos bez PDV-a |  | 920288.1
| Debljina stjenke jedne vreće izražena je u mikronima | [8 empty] | Ukupan iznos PDV-a |  | 230072.025
[10 empty] | Ukupan iznos sa PDV-om |  | 1150360.125