## TROŠKOVNIK Grupa 21
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Zagreb, Rockefellerova 7
ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVA ZA POTREBE ZDRAVSTEVNIH USTANOVA REPUBLIKE HRVATSKE
REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU
Evidencijski broj nabave: EVV-ZN 03/23
TROŠKOVNIK IZMJENA - Grupa 21: Opća laboratorijska plastika i pribor
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA DVOGODIŠNJA KOLIČINA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | ŠIFRA/ KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA | ORIGINALNO PAKIRANJE | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a (EUR) | STOPA PDV-a (%) | IZNOS PDV-a (EUR) | JEDINIČNA CIJENA S PDV-om (EUR) | UKUPNA CIJENA STAVKE BEZ PDV-a (EUR) | UKUPAN IZNOS PDV-a (EUR) | UKUPNA CIJENA STAVKE S PDV-om (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4*8 | 13 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 21: Opća laboratorijska plastika i pribor
1 | Bris s transportnom podlogom-sterilni; Stuart, sterilni, sa oznakom lota i roka trajanja, obavezno vidljiva markacija znaka sterilnosti, sa naljepnicom za upis podataka o pacijentu i uzorku a 50 kom | pak | 156 | Microbiotech, Italija | 411/S | 50 kom | 7.01 | 25 | 1.75 | 8.76 | 1093.56 | 273.39 | 1366.95
2 | Bris za grlo (drveni) - sterilni, sa oznakom lota, roka trajanja i oznakom "sterilno"; sterilni, u plastičnoj tubi, cca 150x12 mm, bris mora biti čvrsto fiksiran za čep, sa oznakom lota i roka trajanja, obavezno vidljiva markacija znaka sterilnosti, sa naljepnicom za upis podataka o pacijentu i uzorku | kom | 98000 | Microbiotech, Italija | 300/10 | 1000 kom | 0.09 | 25 | 0.02 | 0.11 | 8820 | 2205 | 11025
3 | Bris za nos (žica) sterilni, sa oznakom lota i roka trajanja; sterilni, aluminijski štapić, u plastičnoj tubi, cca 150x12 mm, bris mora biti čvrsto fiksiran za čep, sa oznakom lota i roka trajanja, obavezno vidljiva markacija znaka sterilnosti, sa naljepnicom za upis podataka o pacijentu i uzorku, a 100 kom. | pak | 6678 | Biolab, Mađarska | SWA90007 | 100 kom | 18 | 25 | 4.5 | 22.5 | 120204 | 30051 | 150255
4 | Bris(štapić-vata)- sterilni ; sterilni pamučni bris Ø namotaja vate max. 0,5 cm, na drvenom štapiću dužine cca 150 mm, za pripremu antibiograma, sa oznakom roka trajanja, pakiranje min. 100 kom | kom | 66000 | Biolab, Mađarska | CTA90001 | 100 kom | 0.02 | 25 | 0.01 | 0.03 | 1320 | 330 | 1650
5 | Drveni bris (štapić, vata-debeli namotaj vate!) -sterilni; sterilni pamučni bris Ø namotaja vate min. 1 cm, na drvenom štapiću dužine cca 150 mm, za pripremu antibiograma, sa oznakom roka trajanja, pakiranje min. 100 kom. | kom | 90000 | Microbiotech, Italija | 000/S/500 | 500 kom | 0.06 | 25 | 0.02 | 0.08 | 5400 | 1350 | 6750
6 | Epruvete za centrifugu, 15 ml, 17x120 mm SČ, sterilna, pak/150/750 (DNAza-RNAza free); Prozirne, graduirane, polipropilenske tubice radnog volumena 15 mL. HDPE navojni poklopac. Bez Dnaza, Rnaza i DNA, sterilne. Otporne na centrifugalnu silu do 15000xg. Konusno dno | kom | 95400 | AHN Biotethnologie GMBH, Njemačka | 3-256-25-8 | 500 kom | 0.08 | 25 | 0.02 | 0.1 | 7632 | 1908 | 9540
7 | Eze za jednokratnu upotrebu, sterilne, 10-11ul; u pakiranju max. 20 komada | kom | 898000 | F.L. Medical, Italija | 30020 | 4000 kom | 0.02 | 25 | 0.01 | 0.03 | 17960 | 4490 | 22450
8 | Mikrotitarske pločice (polistirenske, aseptične) s 96 jažica s konveksnim "U" dnom (ne moraju biti sterilne) | kom | 5144 | Anicrin, Italija | M09600U0 | 10 kom | 0.3 | 25 | 0.01 | 0.4 | 1543.2 | 385.8 | 1929
9 | Petrijeve ploče 55 ± 5 mm, sterilne; od polistirena, ravno dno i ravni poklopac, prozirne, termostabilne (otporne max. do 80ºC), certifikat o sterilnosti, potvrda o sterilnosti treba biti čvrsto zaljepljena na ambalaži i odgovarati podacima iz certifikata | kom | 577000 | Biolab, Mađarska | PET90255 | 1420 kom | 0.06 | 25 | 0.02 | 0.08 | 34620 | 8655 | 43275
10 | Petrijeve ploče 90 mm, sterilne; od polistirena, ravno dno i ravni poklopac, prozirne, termostabilne (otporne max. do 80ºC), certifikat o sterilnosti, potvrda o sterilnosti treba biti čvrsto zaljepljena na ambalaži i odgovarati podacima iz certifikata | kom | 619920 | Biolab, Mađarska | PET90290 | 600 kom | 0.07 | 25 | 0.02 | 0.09 | 43394.4 | 10848.6 | 54243
11 | Pipeta paster, graduirana, sterilna, 3 ml, 155 mm, polietilena, pakirano po 5 - 30 komada; | kom | 90000 | F.L. Medical, Italija | 27047 | 1000 kom | 0.08 | 25 | 0.02 | 0.1 | 7200 | 1800 | 9000
12 | Pipeta paster, graduirana sterilna, 3 ml, 155 mm, polietilena, pojedinačno zapakirana | kom | 232336 | Biolab, Mađarska | PPI92002 | 2000 kom | 0.07 | 25 | 0.02 | 0.09 | 16263.52 | 4065.88 | 20329.4
13 | Pipeta po Pasteru 1ml; sterilna plastična pipeta- 1ml | kom | 31000 | Syntesys, Italija | 384378 | 1000 kom | 0.05 | 25 | 0.01 | 0.06 | 1550 | 387.5 | 1937.5
14 | PIPETA PO PASTERU GRADUI. 1,0ML; nesterilna | kom | 54000 | Syntesys, Italija | 318436 | 5000 kom | 0.02 | 25 | 0.01 | 0.03 | 1080 | 270 | 1350
15 | Tubica za centrifugu od 50mL (kao Falcon ili jednakovrijedno); Prozirne, graduirane, polipropilenske tubice radnog volumena 50 mL. HDPE navojni poklopac. Bez Dnaza, Rnaza i DNA, sterilne. Otporne na centrifugalnu silu do 15000xg. Konusno dno | kom | 22400 | AHN Biotethnologie GMBH, Njemačka | 3-272-25-8 | 500 kom | 0.11 | 25 | 0.03 | 0.14 | 2464 | 616 | 3080
| UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 21 BROJKAMA BEZ PDV-a: | [10 empty] | 270544.68
| UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 21 BROJKAMA S PDV-om: | [10 empty] | 338180.85