## TROŠKOVNIK Grupa 31
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Zagreb, Rockefellerova 7
ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVA ZA POTREBE ZDRAVSTEVNIH USTANOVA REPUBLIKE HRVATSKE
REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU
Evidencijski broj nabave: EVV-ZN 03/23
TROŠKOVNIK - Grupa 31. TESTOVI ZA MOLEKULARNU DETEKCIJU UZROČNIKA PO SINDROMIMA za Multiparametrijski PCR uređaj ili jednakovrijedan
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA DVOGODIŠNJA KOLIČINA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | ŠIFRA/ KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA | ORIGINALNO PAKIRANJE | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a (EUR) | STOPA PDV-a (%) | IZNOS PDV-a (EUR) | JEDINIČNA CIJENA S PDV-om (EUR) | UKUPNA CIJENA STAVKE BEZ PDV-a (EUR) | UKUPAN IZNOS PDV-a (EUR) | UKUPNA CIJENA STAVKE S PDV-om (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4*8 | 13 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 31. TESTOVI ZA MOLEKULARNU DETEKCIJU UZROČNIKA PO SINDROMIMA za Multiparametrijski PCR uređaj ili jednakovrijedan VAŽNO: Odabrani ponuditelj mora osigurati i ustupiti na besplatno korištenje uređaj za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma. Svi ponuđeni artikli moraju biti kompatibilni s uređajem koji se ustupa na besplatno korištenje.
1 | Test koji unutar 60 minuta u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju minimalno 30 patogena (bakterije i gljive) i 10 klinički značajnih mehanizama rezistencije ((minimalno vanA/B, CTX-M, mecA/C, MREJ, mcr-1, VIM, OX-48, IMP i KPC) iz pozitivne hemokulture - nested multipleks PCR, CE/IVD | test | 1548 | BioFire Diagnostics, SAD | RFIT-ASY-0147 | 30 testova | 194 | 25% | 48.5 | 242.5 | 300312 | 75078 | 375390
2 | Test koji u sebi objedinjuje ekstrakciju, amplifikaciju i detekciju minimalno 15 virusa i 4 najznačajnih bakterija iz brisa nazofarinksa (uključujući B.parapertussis, SARS-CoV-2 i MERS Coronavirus) unutar 50 minuta - nested multipleks PCR, CE/IVD | test | 396 | BioFire Diagnostics, SAD | 423740 | 30 testova | 212 | 25% | 53 | 265 | 83952 | 20988 | 104940
3 | Panel za detekciju minimalno 10 najčešćih uzročnika (bakterije i virusi) meningitisa i encefalitisa iz likvora - multipleks PCR, CE/IVD | test | 496 | BioFire Diagnostics, SAD | RFIT-ASY-0119 | 6 testova | 248 | 25% | 62 | 310 | 123008 | 30752 | 153760
4 | Panel za detekciju gastorintestinalinih infekcija minimalno 20 patogena iz uzorka stolice (virusi, bakterije i paraziti) - multipleks PCR, CE/IVD | test | 364 | BioFire Diagnostics, SAD | RFIT-ASY-0104 | 6 testova | 193 | 25% | 48.25 | 241.25 | 70252 | 17563 | 87815
5 | Panel za detekciju uzorčnika pneumonija (bakterije i virusi) iz sputuma, aspirata i BALa; semikvantitativna detekcija minimalno 15 patogena, kvalitativna detekcija minimalno 10 patogena i detekcija minimalno 7 gena rezistencije (uključujući CTX-M, mecA/C, MREJ, IMP, KPC, OXA-48, VIM) - multipleks PCR, CE/IVD | test | 1094 | BioFire Diagnostics, SAD | RFIT-ASY-0143 | 30 testova | 238 | 25% | 59.5 | 297.5 | 260372 | 65093 | 325465
6 | Panel za detekciju uzročnika infekcije prostetskih zgobova i septičkog artritisa minimalno 20 patogena i minimalno 5 gena razistencije - multipleks PCR, CE/IVD | test | 548 | BioFire Diagnostics, SAD | RFIT-ASY-0138 | 30 testova | 238 | 25% | 59.5 | 297.5 | 130424 | 32606 | 163030
| UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 31 BROJKAMA BEZ PDV-a: | [10 empty] | 968320
| UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 31 BROJKAMA S PDV-om: | [10 empty] | 1210400
Odabrani ponuditelj mora osigurati i ustupiti na besplatno korištenje uređaj za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma. Svi ponuđeni artikli moraju biti kompatibilni s uređajem koji se ustupa na besplatno korištenje.
R.B. | Uređaj mora imati slijedeće minimalne tehničke karakteristike: | Referenca na katalog, prospekt, tehničku dokumentaciju (upisati broj stranice dokumenta s dokazom navedene karakteristike)*, **
1. | Multiparametrijski PCR uređaj | DA; IZVADAK IZ KATALOGA, str. 2, 7; IZVADAK IZ UPUTA-INSTRUMENT FA Torch, str. 2
2. | U aparatu je integrirana ekstrakcija, amplifikacija i detekcija uzročnika iz uzorka u kompaktnom kućištu | DA; IZVADAK IZ KATALOGA, str. 2, 3, 7, 8; IZVADAK IZ UPUTA-INSTRUMENT FA Torch, str. 2, 3, 4
3. | Omogućuje brzu istovremenu detekciju (do 70 minuta) velikog broja patogena iz pojedinačnog uzorka (brisa nazofarinksa, likvora, stolice, sputuma, aspirata, BAL-a, sinovijalne tekućine i pozitivne hemokulture) | DA; IZVADAK IZ KATALOGA, str. 2, 4, 5, 7, 9, 10; IZVADCI IZ UPUTA, str. 1, 3, 5, 8, 11, 13, 15, 18
4. | Pojedinačnim testom omogućuje simultanu detekciju bakterija, virusa, gljiva, parazita i gena antimikrobne rezistencije | DA; IZVADAK IZ KATALOGA, str. 4, 5, 9, 10; IZVADCI IZ UPUTA, str. 1, 3, 5, 8, 11, 13, 15, 18
5. | Ugrađen programsko riješenje na operacijskom sustavu kao Windows ili jednakovrijednoj platformi za obradu i interpretaciju rezultata | DA; IZVADAK IZ KATALOGA, str. 3, 8; IZVADAK IZ UPUTA - INSTRUMENT, str. 4, 9; IZVADAK IZ UPUTA-INSTRUMENT FA Torch, str. 1, 2, 7
6. | CE/IVD certificiran aparat | DA; IZVADAK IZ KATALOGA, str. 2, 7; IZVADAK IZ UPUTA - INSTRUMENT, str. 1, 6; IZVADAK IZ UPUTA-INSTRUMENT FA Torch, str. 1, 2
7. | Mogućnost proširenja kapaciteta do minimalno 8 nezavisnih jedinica povezanih istim računalom | DA; IZVADAK IZ KATALOGA, str. 2, 7; IZVADAK IZ UPUTA-INSTRUMENT FA Torch, str. 2, 5
8. | Mogućnost spremanja podataka za minimalno 8000 testiranja | DA; IZVADAK IZ UPUTA - INSTRUMENT, str. 5, 10; IZVADAK IZ UPUTA-INSTRUMENT FA Torch, str. 6
9. | Uz uređaj treba isporučiti računalo s postoljem, monitorom, tipkovnicom, mišem, printerom i čitačem bar-koda ili u uređaj treba biti integrirano računalo s ekranom osjetljivim na dodir i ugrađenim čitačem bar-koda. | DA; IZVADAK IZ UPUTA - INSTRUMENT, str. 2, 3, 7, 8; IZVADAK IZ UPUTA-INSTRUMENT FA Torch, str. 2, 4, 5
Ponuditelji obvezno dostavljaju katalog, prospekt ili drugu tehničku dokumentaciju o uređaju koji daju na besplatno korištenje. *Upisati DA ukolko uređaj posjeduje opisana svojstva i tražene minimalne karakteristike, NE ukoliko ne zadovoljava tražene minimalne tehničke karakteristike. **Upisati broj stranice kataloga ili druge tehničke dokumentacije kojoj se potvrđuje da uređaj posjeduje opisanu minimalnu karakteristiku/svojstvo.