## TROŠKOVNIK Grupa 57
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, Zagreb, Rockefellerova 7
ZAJEDNIČKA JAVNA NABAVA ZA POTREBE ZDRAVSTEVNIH USTANOVA REPUBLIKE HRVATSKE
REAGENSI, TESTOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA MIKROBIOLOGIJU
Evidencijski broj nabave: EVV-ZN 03/23
TROŠKOVNIK IZMJENA- Grupa 57: Reagens i potrošni materijal za instrument Liaison MDX
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA DVOGODIŠNJA KOLIČINA | PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA | ŠIFRA/ KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA | ORIGINALNO PAKIRANJE | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a (EUR) | STOPA PDV-a (%) | IZNOS PDV-a (EUR) | JEDINIČNA CIJENA S PDV-om (EUR) | UKUPNA CIJENA STAVKE BEZ PDV-a (EUR) | UKUPAN IZNOS PDV-a (EUR) | UKUPNA CIJENA STAVKE S PDV-om (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=4*8 | 13 | 14=12+13
GRUPA PREDMETA NABAVE 57: Reagens i potrošni materijal za instrument Liaison MDX VAŽNO: Svi ponuđeni artikli moraju biti kompatibilni s uređajem koji se ustupa na besplatno korištenje.
1 | Simplexa HSV-1/2 Direct, Reagensi za direktno kvalitativno određivanje prisutnosti i diferencijaciju virusa HSV 1 i HSV 2 u uzorcima cerebrospinalne tekućine metodom real-time PCR bez prethodne izolacije nukleinskih kiselina; volumen uzorka najviše 50 µl CSF, CE/IVD | test | 1824 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | MOL2150 | 24 | 63.1 | 25% | 15.775 | 78.875 | 115094.4 | 28773.6 | 143868
2 | Simplexa Reagens koji sadrži inaktivirani virus HSV 1 i HSV 2, pozitivna kontrola | test | 40 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | MOL2160 | 10 | 65.75 | 25% | 16.4375 | 82.1875 | 2630 | 657.5 | 3287.5
3 | Simplexa Bordetella Direkt, Reagensi za direktno kvalitativno određivanje prisutnosti i diferencijaciju bakterija Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis u uzorcima nazofaringealnog brisa metodom real-time PCR bez prethodne izolacije nukleinskih kiselina, CE/IVD | test | 528 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | MOL2750 | 24 | 64.9 | 25% | 16.225 | 81.125 | 34267.2 | 8566.8 | 42834
4 | Simplexa Reagens koji sadrži inaktiviranu bakteriju Bordetella, pozitivna kontrola | test | 40 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | MOL2760 | 10 | 65.75 | 25% | 16.4375 | 82.1875 | 2630 | 657.5 | 3287.5
5 | Simplexa VZV Direkt, Reagensi za direktno kvalitativno određivanje prisutnostivirusa VZV u uzorcima cerebrospinalne tekućine metodom real-time PCR bez prethodne izolacije nukleinskih kiselina; volumen uzorka najviše 50 µl CSF, CE/IVD | test | 1776 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | MOL3650 | 24 | 63.04 | 25% | 15.76 | 78.8 | 111959.04 | 27989.76 | 139948.8
6 | Simplexa Reagens koji sadrži inaktivirani virus VZV, pozitivna kontrola | test | 40 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | MOL3660 | 10 | 65.75 | 25% | 16.4375 | 82.1875 | 2630 | 657.5 | 3287.5
7 | Simplexa spectral calibration panel, Reagensi za redovnu kalibraciju | komad | 4 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | SC1100 | 1 | 1342.03 | 25% | 335.5075 | 1677.5375 | 5368.12 | 1342.03 | 6710.15
8 | Reakcijski diskovi sa 96 mjesta | komad | 50 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | MOL1401 | 25 | 44.9 | 25% | 11.225 | 56.125 | 2245 | 561.25 | 2806.25
9 | Folija za prekrivanje reakcijskih diskova | komad | 500 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | MOL1500 | 250 | 0.23 | 25% | 0.0575 | 0.2875 | 115 | 28.75 | 143.75
10 | Reakcijski diskovi za direktnu amplifikaciju | komad | 48 | DiaSorin Molecular LLC, SAD | MOL1451 | 24 | 152.18 | 25% | 38.045 | 190.225 | 7304.64 | 1826.16 | 9130.8
| UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 57 BROJKAMA BEZ PDV-a: | [10 empty] | 284243.4
| UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 57 BROJKAMA S PDV-om: | [10 empty] | 355304.25