## List1
PRILOG 4: TROŠKOVNIK (TEHNIČKE SPECIFIKACIJE)
PREDMET NABAVE: 07/23 STANDARDIZIRANI IDENTIFIKACIJSKI SISTEMI
GRUPA 3 : SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJU I TESTIRANJE OSJETLJIVOSTI Mycoplasma sp./Ureaplasma sp.
ŠIFRA | NAZIV | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | JM | PAKIRANJE | PROIZVOĐAČ | KATALOŠKI BROJ | PLANIRANA KOLIČINA | CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(8*9)
1304-002 | Test identifikacije i osjetljivosti za Mycoplasma sp./Ureaplasma sp. | što veći broj ponuđenih antibiotika u testu osjetljivosti trebao bi biti prilagođen ponudi antibiotika na našem tržištu; test mora sadržavati minimalno sljedeće antibiotike: erytromycin, levofloxacin, moxifloxacin,tetracycline, clindamycine, teuthromycin | test |  |  |  | 3500
UKUPNO:
| ROK ISPORUKE: | [5 empty] | PDV 25%:
| ROK PLAĆANJA: | [5 empty] | SVEUKUPNO:
| DATUM: |  |  | Potpis i pečat Ponuditelja:
VAŽNO!
Testovi moraju imati rok upotrebe najmanje godinu dana.